## Results
Year
FLH_ely | 4962.5211
H2_amount | 8590.9831
P_ely_total | 496252.1065
P_nom_wind | 108.0707
P_nom_pv | 234.3824
P_nom_bess | 10
P_nom_ely | 100
cost_ppa | 36037.6743
cost_da | 25798.9061
cost_rd | -2335.4087
revenue_da | 30391.5087
revenue_h2 | 51545.8984
revenue_total | 81937.4071
curtailment_MWh | 29446.1522
curtailment_da_volume_expost | 0
curtailment_da_revenue_expost | 0
revenue_da_adjusted | 30391.5087
da_revenue_share_pct | 37.0911
total_elec_cost | 29109.663
rd_share_pct | 13.9669
avg_electricity_costs | 0.1199
avg_electricity_costs_revenues | 0.058659
avg_buy_price_incl_ppa | 0.066001
avg_buy_price_excl_ppa | 0.059773
avg_sell_price_da | 0.074066
avg_rd_reimbursement | 0.033695
correlation_ok | TRUE
correlation_surplus_MWh | 36939.4411
n_hourly_correlation_violations | 0
Deckungsbeitrag | 22436.2354
converged | TRUE
solver_status | optimal
solve_time_s | 14.0529
LCOH_final | 6.4674

## Parameters
Config | Parameter | Wert
ely | p_nom | 100
ely | lifetime | 30
ely | min_load_share | 0.2
ely | max_start_stop_cycles | 500
ely | efficiency | 0.577
ely | LHV_H2 | 33.33
ely | capex | 2075
ely | opex_per_mw | 51.88
ely | stack_replacment_cost | 290
ely | stack_lifetime | 10
ely | min_h2_annual | 0
bess | c_rate | 0.5
bess | eta_charge | 0.95
bess | eta_discharge | 0.95
bess | soc_initial_share | 0.5
bess | soc_min_share | 0.1
bess | lifetime | 14
bess | capacity_eol_share | 0.7
bess | capex | 200
bess | opex_share | 0.01
bess | max_cycles_per_year | 500
bess | max_cycles_per_day | 2
bess | cycle_life | 7000
bess | p_nom | 10
ppa | price_wind | 0.085
ppa | price_pv | 0.06
ppa | p_nom_wind_max | 300
ppa | p_nom_pv_max | 300
ppa | p_nom_wind_fixed
ppa | p_nom_pv_fixed
redispatch | price_13k | 0.025
redispatch | price_cap_13k | 0.45
redispatch | rd_region | H2
rfnbo | rfnbo_threshold | 0.02
rfnbo | eua_price_factor | 0.36
rfnbo | correlation_mode | monthly
rfnbo | enforce_correlation | TRUE
rfnbo | correlation_ely_only | FALSE
market | use_ppa | TRUE
market | use_da_buy | TRUE
market | use_ppa_da_sell | TRUE
market | use_bess_da_sell | TRUE
market | use_rd | TRUE
market | use_curtailment | TRUE
economics | wacc | 0.08
economics | price_h2 | 6
economics | sell_curtailment_ex_post | FALSE
run | YEAR | 2025

## LCOH
Position | Jahreskosten [EUR/a] | Anteil LCOH [EUR/kg]
CAPEX Elektrolyseur | 20177552.0318 | 2.3487
CAPEX BESS | 485187.4113 | 0.056476
CAPEX Netzanschluss/Trafo | 561296.1102 | 0.065335
OPEX Elektrolyseur | 5188000 | 0.60389
OPEX BESS | 40000 | 0.004656
PPA-Kosten | 36037674.2595 | 4.1948
DA-Einkauf | 25798906.1297 | 3.003
DA-Verkauf (Erloes) | -30391508.6982 | -3.5376
DA-Verkauf Curtailment (ex post) | 0 | 0
§13k-Erstattung | -2335408.72 | -0.27184
Summe / LCOH | 55561698.5244 | 6.4674