## Results
Year
FLH_ely | 4731.8527
H2_amount | 819.1656
P_ely_total | 47318.5268
P_nom_wind | 15.9332
P_nom_pv | 14.2411
P_nom_bess | 0
P_nom_ely | 10
cost_ppa | 3875.4071
cost_da | 69.5729
cost_rd | -249.5057
revenue_da | 0
revenue_h2 | 4914.9937
revenue_total | 5176.8166
curtailment_MWh | 6121.6579
curtailment_da_volume_expost | 2945.0907
curtailment_da_revenue_expost | 261.8229
revenue_da_adjusted | 261.8229
da_revenue_share_pct | 5.0576
total_elec_cost | 3695.4743
rd_share_pct | 15.4485
avg_electricity_costs | 0.078098
avg_electricity_costs_revenues | 0.078098
avg_buy_price_incl_ppa | 0.07382
avg_buy_price_excl_ppa | 0.023937
avg_sell_price_da | 0.088901
avg_rd_reimbursement | 0.034132
n_ely_cycles | 210
correlation_ok | TRUE
correlation_surplus_MWh | 0
n_hourly_correlation_violations | 0
Deckungsbeitrag | 1219.5194
converged | FALSE
solver_status | error
solve_time_s | 12778.3087
LCOH_final | 7.3504

## Parameters
Config | Parameter | Wert
ely | p_nom | 10
ely | lifetime | 30
ely | min_load_share | 0.2
ely | max_start_stop_cycles | 500
ely | max_starts_per_day | 5
ely | efficiency | 0.577
ely | LHV_H2 | 33.33
ely | capex | 2075
ely | opex_per_mw | 51.88
ely | stack_replacment_cost | 290
ely | stack_lifetime | 10
ely | min_h2_annual | 0
bess | c_rate | 0.5
bess | eta_charge | 0.95
bess | eta_discharge | 0.95
bess | soc_initial_share | 0.5
bess | soc_min_share | 0.1
bess | lifetime | 14
bess | capacity_eol_share | 0.7
bess | capex | 200
bess | opex_share | 0.01
bess | max_cycles_per_year | 500
bess | max_cycles_per_day | 2
bess | cycle_life | 7000
bess | p_nom | 0
ppa | price_wind | 0.085
ppa | price_pv | 0.06
ppa | p_nom_wind_max | 20
ppa | p_nom_pv_max | 20
ppa | p_nom_wind_fixed
ppa | p_nom_pv_fixed
redispatch | price_13k | 0.02383
redispatch | price_cap_13k | 0.313
redispatch | rd_region | H2
rfnbo | rfnbo_threshold | 0.02
rfnbo | eua_price_factor | 0.36
rfnbo | correlation_mode | monthly
rfnbo | enforce_correlation | TRUE
rfnbo | correlation_ely_only | FALSE
market | use_ppa | TRUE
market | use_da_buy | FALSE
market | use_ppa_da_sell | FALSE
market | use_bess_da_sell | FALSE
market | use_rd | TRUE
market | use_curtailment | TRUE
economics | wacc | 0.08
economics | price_h2 | 6
economics | sell_curtailment_ex_post | TRUE
run | YEAR | 2025

## LCOH
Position | Jahreskosten [EUR/a] | Anteil LCOH [EUR/kg]
CAPEX Elektrolyseur | 2017755.2032 | 2.4632
CAPEX BESS | 0 | 0
CAPEX Netzanschluss/Trafo | 51026.9191 | 0.062291
OPEX Elektrolyseur | 518800 | 0.63333
OPEX BESS | 0 | 0
PPA-Kosten | 3875407.1168 | 4.7309
DA-Einkauf | 69572.8536 | 0.084931
DA-Verkauf (Erloes) | 0 | 0
DA-Verkauf Curtailment (ex post) | -261822.8711 | -0.31962
§13k-Erstattung | -249505.7 | -0.30459
Summe / LCOH | 6021233.5216 | 7.3504