## Results
Year
FLH_ely | 4915.042
H2_amount | 850.8789
P_ely_total | 49150.4204
P_nom_wind | 14.8518
P_nom_pv | 20
P_nom_bess | 0
P_nom_ely | 10
cost_ppa | 4088.3654
cost_da | 1838.6112
cost_rd | 0
revenue_da | 2743.9917
revenue_h2 | 5105.2732
revenue_total | 7849.2649
P_ppa_total | 55037.0168
curtailment_MWh | 2461.1637
curtailment_share_ppa_pct | 4.4718
curtailment_da_volume_expost | 0
curtailment_da_revenue_expost | 0
revenue_da_adjusted | 2743.9917
da_revenue_share_pct | 34.9586
total_elec_cost | 3182.9849
rd_share_pct | 0
avg_electricity_costs | 0.12059
avg_electricity_costs_revenues | 0.06476
avg_buy_price_incl_ppa | 0.068416
avg_buy_price_excl_ppa | 0.058195
avg_sell_price_da | 0.078356
avg_rd_reimbursement | 0
n_ely_cycles | 500
correlation_ok | TRUE
correlation_surplus_MWh | 3425.4327
n_hourly_correlation_violations | 0
Deckungsbeitrag | 1922.2883
converged | TRUE
solver_status | optimal
solve_time_s | 14.6826
LCOH_final | 6.7819

## Parameters
Config | Parameter | Wert
ely | p_nom | 10
ely | lifetime | 30
ely | min_load_share | 0.2
ely | max_start_stop_cycles | 500
ely | max_starts_per_day | 5
ely | efficiency | 0.577
ely | LHV_H2 | 33.33
ely | capex | 2075
ely | opex_per_mw | 51.88
ely | stack_replacment_cost | 290
ely | stack_lifetime | 10
ely | min_h2_annual | 0
bess | c_rate | 0.5
bess | eta_charge | 0.95
bess | eta_discharge | 0.95
bess | soc_initial_share | 0.5
bess | soc_min_share | 0.1
bess | lifetime | 14
bess | capacity_eol_share | 0.7
bess | capex | 200
bess | opex_share | 0.01
bess | max_cycles_per_year | 500
bess | max_cycles_per_day | 2
bess | cycle_life | 7000
bess | p_nom | 0
ppa | price_wind | 0.085
ppa | price_pv | 0.06
ppa | p_nom_wind_max | 20
ppa | p_nom_pv_max | 20
ppa | p_nom_wind_fixed
ppa | p_nom_pv_fixed
redispatch | price_13k | 0.02383
redispatch | price_cap_13k | 0.313
redispatch | rd_region | H2
rfnbo | rfnbo_threshold | 0.02
rfnbo | eua_price_factor | 0.36
rfnbo | correlation_mode | monthly
rfnbo | enforce_correlation | TRUE
rfnbo | correlation_ely_only | FALSE
market | use_ppa | TRUE
market | use_da_buy | TRUE
market | use_ppa_da_sell | TRUE
market | use_bess_da_sell | TRUE
market | use_rd | FALSE
market | use_curtailment | TRUE
economics | wacc | 0.08
economics | price_h2 | 6
economics | sell_curtailment_ex_post | FALSE
run | YEAR | 2025

## LCOH
Position | Jahreskosten [EUR/a] | Anteil LCOH [EUR/kg]
CAPEX Elektrolyseur | 2017755.2032 | 2.3714
CAPEX BESS | 0 | 0
CAPEX Netzanschluss/Trafo | 51026.9191 | 0.05997
OPEX Elektrolyseur | 518800 | 0.60972
OPEX BESS | 0 | 0
PPA-Kosten | 4088365.4309 | 4.8049
DA-Einkauf | 1838611.2306 | 2.1608
DA-Verkauf (Erloes) | -2743991.7321 | -3.2249
DA-Verkauf Curtailment (ex post) | 0 | 0
§13k-Erstattung | 0 | 0
Summe / LCOH | 5770567.0516 | 6.7819